**北京麦田房产经纪有限公司 分部**

**生安全生产教育培训记录**

时间：                           培训地点：

培训主讲人员：                   记录：

培训内容：

一、学习《消防法》的知识内容：

1、总则；2、火灾预防；3、消防组织；4、灭火救援；5、监督检查；6、附则。

二、门店消防安全管理制度。

三、门店灭火和应急疏散预案。

四、门店防火常识：

1、及时清除门店内的烟头和火种，同时要告诉，门店人员一般性的防火常识。

2、消防栓、灭火器要保持良好状态。

3、不能让携带易燃易爆物品进入酒店。

4、要保持门店疏散撤人标识清楚易见。

5、疏散通道必须时刻保持畅通。

6、老旧的电器、线路要及时修理更换，保险丝不能用铜铁线代替。

7、发现火灾及时报警“119”。

8、必须穿过浓烟时，要用湿毛巾或湿衣服裹身体，捂住口鼻，贴近地面。

9、身上着火，可就地打滚或用厚衣物覆盖火苗。

10、大火封门时，用湿衣服塞门缝，泼水降温等待救援，并从窗户支出鲜艳物品发出救援信号。

11、教会员工正确使用灭火器，消火栓等常用灭火器材。

 参加培训的人员签名：

日期: 年 月 日